民用客户开户流程

尊敬的客户，为使您尽快开户和安全使用天然气，港华燃气温馨提示：

一、后装表客户开通流程

1、厨房墙面装修（贴好墙体瓷砖）完毕后，客户携带户主身份证和《燃气设施安装规范客户告知书》到客户中心签订《民用客户供用气合同》；

2、公司安排专业技术人员上门安装燃气表至标准位置，安装完毕后客户到客服中心办理IC卡，并缴纳相关费用；

3、前台与客户预约开通时间，或致电客户服务热线预约开通时间；

4、工作人员在预约时间内上门开通燃气，开通完毕，交付使用；

5、若因装修、私自改造等原因造成不符合规范无法开通的，需经整改合格后，重新致电客户服务热线预约。

二、注意事项

1、切勿采用开放式厨房，请按“GB 50494-2009《城镇燃气技术规范》8.2.2”要求设置门将厨房与其他房间隔离。居民住宅用燃具不应设置在卧室内，燃具应安装在通风良好、有给排气条件的厨房或非居住房间内。（根据GB 50096-2011《住宅设计规范》定义，居住房间为卧室、起居室） “通风良好，有给排气条件”主要是考虑燃具燃烧需要消耗大量氧气，而通风条件差燃烧产生的烟气不能及时排至室外，使环境缺氧就会加剧不完全燃烧，产生一氧化碳，会对燃具的使用者构成致命伤害。不应安装在卧室内和应安装在非居住房间是防止漏气或缺氧对人身的伤害。

2、开通前，请确保您家中已经准备好天然气专用灶具，根据国家强制性标准《家用燃气灶具》（GB16410-2007）中的规定，灶具的每一个燃烧器必须设有熄火保护装置，并建议购买不锈钢波纹管进行连接，对于不符合规范要求的燃气用具，我公司将不予开通；

3、装修时包裹燃气管道，燃气表切勿放置于水盆下方，以防燃气表受潮、锈蚀；

4、使用天然气前请认真阅读《客户安全使用手册》；

5、如果发现有天然气泄漏，请打开窗户、关闭燃气阀门，切勿用明火测漏，切勿按动电器开关，立即到室外远离泄漏点的开阔地点致电我公司的抢修电话8799110。

东城客户中心地址：港城大道与南市街交叉口（福林鞋服城斜对面）

西城客户中心地址：龙口经济开发区振兴中路福臻园7101号

客户服务热线：8799900