放 射 诊 疗 设 备 清 单

单位（公章）：  招远市中医医院            质控设备数量： 1   台            诊疗设备数量：    10    台

| 诊 疗 设 备 | 设备名称 | 生产厂家 | 设备型号 | 出厂编号 | 主要参数 | 许可时间 | 安装场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医用直线加速器 | 医科达 | PRECISE | 4586 | 10MV-X | 2019.09.08 | 住院部负一楼放疗室 |
|  | CT | 万东 | TURBOTOM1600 | 09802Y17-289-3-1 | 140KV 300MA | 2019.08.06 | 住院部负一楼CT室 |
|  | X 射线计算机断层摄影装置 | 飞利浦公司 | Brilliance CT | 455015980171 | 140kv 500MA | 2015.06.24 | 门诊楼一楼放射科1号检查室 |
|  | DR | 迈瑞 | DigiEyeU8V | VL8-57000005 | 150KV 1000mA | 新设备正在办理 | 门诊楼一楼放射科2号检查室 |
|  | 数字胃肠机 | 普利德 | PLD6800 | 68B17009 | 800MA 125KV | 2018.11.07 | 门诊楼一楼放射科3号检查室 |
|  | 移动DR | 万东鼎立 | HM-500D | 6020420 | 50-150kv 630mA | 2022.12.08 | 招远市中医医院 |
|  | 车载专用X射线机 | 伊士通 | EX50CZ-DDR | X801-06-46 | 150kv 560mA | 2022.12.08 | 招远市中医医院 |
|  | 医用血管造影X射线机 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | CGO-2100Plus | Y21-361-4-3 | 125KV 1000mA | 2022.12.08 | 门诊楼一楼放射科5号检查室 |
|  | CT | 上海联影医疗科技股份有限公司 | uCT520 | 226368 | 140kV， 350mA； | 2023.04.03 | 发热门诊一楼南侧CT机房 |
|  | X射线计算机体层摄像设备 | 上海西门子医疗器械有限公司 | SOMATOMgo.Fit型 | 154786 | 140KV 560MA | 2025.3 | 门诊楼一楼放射科6号检查室 |