放 射 诊 疗 设 备 清 单
单位（公章）：  招远市中医医院            质控设备数量： 1   台            诊疗设备数量：    10    台
	诊
疗
设
备
	设备名称
	生产厂家
	设备型号
	出厂编号
	主要参数
	许可时间
	安装场所

	
	医用直线加速器
	医科达
	PRECISE
	4586
	10MV-X
	2019.09.08
	住院部负一楼放疗室

	
	CT
	万东
	TURBOTOM1600
	09802Y17-289-3-1
	140KV
300MA
	2019.08.06
	住院部负一楼CT室

	
	X 射线计算机断层摄影装置
	飞利浦公司
	Brilliance CT
	455015980171
	140kv
500MA
	2015.06.24
	门诊楼一楼放射科1号检查室

	
	DR
	迈瑞
	DigiEyeU8V 
	VL8-57000005
	150KV
1000mA
	新设备正在办理
	门诊楼一楼放射科2号检查室

	
	数字胃肠机
	普利德
	PLD6800
	68B17009
	800MA
125KV
	2018.11.07
	门诊楼一楼放射科3号检查室

	
	移动DR
	万东鼎立
	HM-500D
	6020420
	50-150kv
630mA
	2022.12.08
	招远市中医医院

	
	车载专用X射线机
	伊士通
	   EX50CZ-DDR
	X801-06-46
	150kv
560mA
	2022.12.08
	招远市中医医院

	
	医用血管造影X射线机
	北京万东医疗科技股份有限公司
	CGO-2100Plus
	Y21-361-4-3
	125KV
1000mA
	2022.12.08
	门诊楼一楼放射科5号检查室

	
	CT
	上海联影医疗科技股份有限公司
	uCT520
	226368
	140kV，
350mA；
	2023.04.03
	发热门诊一楼南侧CT机房

	
	X射线计算机体层摄像设备
	上海西门子医疗器械有限公司
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	154786
	140KV
560MA
	2025.3
	门诊楼一楼放射科6号检查室

	
	
	
	
	
	
	
	




